| Moc (kW) | Przybliżona powierzchnia do grzania (m2) | Sprawność Kotła (%) | Masa kotła (kg) | Wymiary podstawowe szer./wys./gł. (cm) | Wymiary kotła z zasobnikiem paliwa szer./wys./gł. (cm) | Średnica wylotu spalin O | Pojemność zasobnika EKO GROSZEK KG | Cena Detaliczna BRUTTO Z 23% VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 80-150 | 84 | 250 | 47/140/55 | 106/140/65 | 180mm czop górny 160mm | 140 | U.O -9000zł U.Z-10400zł |
| 22 | 150-180 | 86,5 | 320 | 50/150/62 | 110/150/67 | 180mm czop górny 180mm | 160 | U.O -9300zł U.Z-10600zł |
| 26 | 180-240 | 86,5 | 420 | 50/160/62 | 110/160/67 | 180mm czop górny 180mm | 180 | U.O -9600zł U.Z-11000zł |
| 36 | 250-300 | 86,5 | 450 | 52/165/67 | 120/165/70 | 180mm czop górny 180mm | 220 | U.O -10800zł U.Z-12400zł |
| 50 | 300-340 | 86,5 | 550 | 62/130/92 | 125/130/95 | 200mm czop górny 200mm | 240 | U.O -12800zł U.Z-14400zł |
| U.O – KOTŁY DO UKŁADÓW ZABEZPIECZONYCH NACZYNIEM WYRÓWNAWCZYM OTWARTYM U,Z – KOTŁY DO I NSTALACJI CISNIENIOWYCH Z ZABEZPIECZENIEM 2,5 BAR |  |  |  |  |  |  |  |  |

Funkcje realizowane: