| Moc (kW) | Przybliżona powierzchnia do grzania (m2) | Sprawność Kotła (%) | Masa kotła (kg) | Wymiary podstawowe szer./wys./gł. (cm) | Wymiary kotła z zasobnikiem paliwa szer./wys./gł. (cm) | Średnica wylotu spalin O | Pojemność zasobnika EKO GROSZEK KG | Cena Detaliczna BRUTTO Z 23% VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 80-140 | 84,5 | 240 | 47/140/65 | 106/140/65 | 180mm czop górny 160mm | 140 | U.O -9800zł U.Z-11400zł |
| 22 | 140-180 | 86,5 | 320 | 50/150/62 | 110/150/67 | 180mm czop górny 180mm | 160 | U.O -10200zł U.Z-11600zł |
| 26 | 180-240 | 86,5 | 420 | 52/160/67 | 112/160/67 | 180mm czop górny 180mm | 160 | U.O -10400zł U.Z-12000zł |
| U.O – KOTŁY DO UKŁADÓW ZABEZPIECZONYCH NACZYNIEM WYRÓWNAWCZYM OTWARTYM U,Z – KOTŁY DO I NSTALACJI CISNIENIOWYCH Z ZABEZPIECZENIEM 2,5 BAR |  |  |  |  |  |  |  |  |