| Moc (kW) | Przybliżona powierzchnia do grzania (m2) | Wymagania wysokość komina (m) | Masa kotła (kg) | Wymiary podstawowe szer./wys./gł. | Wymiary kotła z zasobnikiem paliwa szer./wys./gł. (cm) | Średnica wylotu spalin Ø | Waga zasobnika z osprzętem (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 80-120 | 6 | 220 | 47/125/55 | 106/125/65 | 180 | 90 |
| 22 | 100-140 | 7 | 290 | 50/135/62 | 110/135/68 | 180 | 90 |
| 26 | 150-180 | 8 | 380 | 52/155/67 | 112/150/70 | 180 | 90 |
| 36 | 190-240 | 9 | 430 | 60/160/70 | 120/155/70 | 220 | 125 |
| 50 | 240-300 | 9 | 520 | 62/125/95 | 125/125/95 | 250x220mm | 140 |
| 75 | 300-450 | 9 | 650 | 65/125/100 | 128/125/100 | 250x250mm | 140 |